## LEGENDA-STATUS
Status_parâmetro | Significado | Descrição | Regra no Data Lake | Exemplo
0 | Dado não medido | Esta situação ocorrerá quando não houver medição de algum parâmetro, que estava previsto pelo PMQQS. | Quando a célula estiver vazia e a combinação (Sample Point+Variable) estiver prevista no MP5. | Quando não houver realização de coleta em algum ponto ou perda de alguma amostra.
1 | Dado medido | Esta situação ocorrerá quando a variável foi medida. | Campo Status = Active | -
6 | Não se aplica | Esta situação ocorrerá quando o parâmetro não estiver previsto no PMQQS para o determinado ponto. | Quando a célula estiver vazia e a combinação (Sample Point+Variable) não estiver prevista no MP5. | -

## Estacoes_automaticas
CODIGO_ESTACAO | Data | Hora | Nivel agua (cm) | Status_Nivel agua | Precipitacao (mm) | Status_Precipitacao | Pressao atmosferica (mBar) | Status_Pressao atmosferica | Temperatura ambiente (ºC) | Status_Temperatura ambiente | Cianobacteria quali (µg/l) | Status_Cianobacteria quali | Clorofila a (µg/l) | Status_Clorofila a | Condutividade (µS/cm) | Status_Condutividade | Oxigenio dissolvido (mg/L) | Status_Oxigenio dissolvido | pH | Status_pH | Temperatura da amostra (ºC) | Status_Temperatura da amostra | Turbidez (NTU) | Status_Turbidez | Umidade do ar (%) | Status_Umidade do ar | Velocidade do vento (m/s) | Status_ | Direcao vento (°) | Status_ | Oxigenio dissolvido saturado (%) | Status_Oxigenio dissolvido saturado
RDO-16 | 2019-07-11 | 3:00 | 127.849 | 1 | 0 | 1 | 1018.662 | 1 | 18.89 | 1 | 0.01 | 1 | 0.34 | 1 | 139.34 | 1 | 7.51 | 1 | 6.99 | 1 | 22.108 | 1 | 4.74 | 1 | 88.27 | 1 | 0.002 | 1 | 240.666 | 1 | 86.09 | 1
RCA-01 | 2019-05-01 | 0:00 | 143.708 | 1 | 0 | 1 | 969.646 | 1 | 21.558 | 1 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 19.35 | 1 | 97.772 | 1 |  | 6 |  | 6 |  | 6
RCA-02M | 2019-07-15 | 15:00:00 | 16.202 | 1 | 0 | 1 | 969.469 | 1 | 30.076 | 1 | 0.02 | 1 | 0.18 | 1 | 62.35 | 1 | 9.24 | 1 | 7.73 | 1 | 20.751 | 1 | 2.56 | 1 | 38.946 | 1 | 0 | 6 |  | 6 | 103.1 | 1